
鄂环达审字﹝2024﹞48号

鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局关于

西柳沟水源500m³/h饮用水除氟项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市东胜区城市供水有限公司：

你公司报送的由内蒙古易源科技有限公司编制的《西柳沟水源500m³/h饮用水除氟项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目属于技改项目，位于达拉特旗树林召镇关碾房村瓦窑社鄂尔多斯东胜区城市供水有限公司引黄二级加压站内。本项目新建1套饮用水除氟系统对西柳沟水源饮用水进行处理，除氟工程处理能力为500m³/h，设计规模为日处理1.2万m³水。项目主要建设内容包括新建2座调节池、新建1套加药系统、新建2套高效除氟一体化系统、新建1套高效过滤系统、新建1座污泥浓缩池和1套污泥压滤系统，均分别设置在保温集装箱内，同时新建管道、新建2座药品储罐和1座地埋式储罐等储运工程，其他辅助工程均依托现有项目已建设工程。项目总投资760万元，其中环保投资27.5万元。  

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施进行建设。

    二、项目建设及运营管理中应重点做好如下工作：
1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.强化废水处理与回用。生活污水经站内现有化粪池处理后拉运至内蒙古东源环保科技股份有限公司处理；一体化除氟设备固液分离后的污泥和高效过滤系统自带的清泥系统产生的污泥经污泥压滤机压滤后产生的废水排入地埋式储罐后经抽水泵排入调节池继续进行除氟后循环利用，不得外排。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)的要求，分类做好贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

5.你公司须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队达拉特旗大队负责对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                       鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局

                                2024年12月16日
抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队达拉特旗大队、 内蒙古易源科技有限公司                                                                           
鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局            2024年12月16日印发                                       
—2—

—1—


